## 3选项题目
在以下二进制数字调制系统中，（ ）在看加性高斯白噪声方面的性能最好。
A. 相干2PSK
B. 2FSK
C. 2ASK
标准答案：A
从功能及转换层次来看，通信电源系统可以划分为三个部分：交流市电和油机发电机组为第一级电源，交流不间断电源和直流不间断电源为第二级电源，通信设备内部的DC/DC变换器、DC/AC逆变器及AC/DC整流器为第三级电源。其中，（ ）主要保证电源供电的不间断。
A. 第一级电源
B. 第二级电源
C. 第三级电源
标准答案：B
﻿在移动通信网中，5G的SUL是什么功能？
A. L波段以下
B. 业务上行能力
C. 辅助上行
标准答案：C
﻿在移动边缘计算中，MEC系统的引入导致以下哪些选项发生变化？（ ）
A. 应用形态
B. 网络形态
C. 软件架构
标准答案：B
﻿在以下二进制数字调制系统中，（ ）在看加性高斯白噪声方面的性能最差。
A. 相干2PSK
B. 2FSK
C. 2ASK
标准答案：C
﻿从功能及转换层次来看，通信电源系统可以划分为三个部分：交流市电和油机发电机组为第一级电源，交流不间断电源和直流不间断电源为第二级电源，通信设备内部的DC/DC变换器、DC/AC逆变器及AC/DC整流器为第三级电源。其中，（ ）保证提供能源，但可能中断。
A. 第一级电源
B. 第二级电源
C. 第三级电源
标准答案：A
新型数据中心网络质量升级行动中，（ ）是指推动边缘数据中心间，边缘数据中心与新型数据中心集群间的组网互联。
A. 提升新型数据中心网络支撑能力
B. 优化区域新型数据中心互联能力
C. 推动边缘数据中心互联组网
标准答案：C
边缘云基础设施资源中，（ ）包括虚拟机Hypervisor、容器引擎。
A. 硬件资源层
B. 虚拟层
C. 软件资源层
标准答案：B
新型数据中心算力提升赋能行动中，（ ）是指鼓励相关企业加快建设数字化云平台。
A. 加快提升算力算效水平
B. 强化产业数字化转型支撑能力
C. 推动公共算力泛在应用
标准答案：B
根据《民法典》，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同应当采用（ ）形式。
A. 书面形式
B. 口头形式
C. 其他形式
标准答案：A
互相关函数和两个信号相乘的前后次序（ ）。
A. 有关
B. 无关
C. 二者关系不确定
标准答案：A
在光纤通信系统中，由于光纤的色散，会导致光脉冲（ ）。
A. 消失
B. 变窄
C. 展宽
标准答案：C