## Sheet1
在以下二进制数字调制系统中，（ ）在看加性高斯白噪声方面的性能最好。 | A. 相干2PSK | B. 2FSK | C. 2ASK | 标准答案：A
从功能及转换层次来看，通信电源系统可以划分为三个部分：交流市电和油机发电机组为第一级电源，交流不间断电源和直流不间断电源为第二级电源，通信设备内部的DC/DC变换器、DC/AC逆变器及AC/DC整流器为第三级电源。其中，（ ）主要保证电源供电的不间断。 | A. 第一级电源 | B. 第二级电源 | C. 第三级电源 | 标准答案：B
﻿在移动通信网中，5G的SUL是什么功能？ | A. L波段以下 | B. 业务上行能力 | C. 辅助上行 | 标准答案：C
﻿在移动边缘计算中，MEC系统的引入导致以下哪些选项发生变化？（ ） | A. 应用形态 | B. 网络形态 | C. 软件架构 | 标准答案：B
﻿在以下二进制数字调制系统中，（ ）在看加性高斯白噪声方面的性能最差。 | A. 相干2PSK | B. 2FSK | C. 2ASK | 标准答案：C
﻿从功能及转换层次来看，通信电源系统可以划分为三个部分：交流市电和油机发电机组为第一级电源，交流不间断电源和直流不间断电源为第二级电源，通信设备内部的DC/DC变换器、DC/AC逆变器及AC/DC整流器为第三级电源。其中，（ ）保证提供能源，但可能中断。 | A. 第一级电源 | B. 第二级电源 | C. 第三级电源 | 标准答案：A
新型数据中心网络质量升级行动中，（ ）是指推动边缘数据中心间，边缘数据中心与新型数据中心集群间的组网互联。 | A. 提升新型数据中心网络支撑能力 | B. 优化区域新型数据中心互联能力 | C. 推动边缘数据中心互联组网 | 标准答案：C
边缘云基础设施资源中，（ ）包括虚拟机Hypervisor、容器引擎。 | A. 硬件资源层 | B. 虚拟层 | C. 软件资源层 | 标准答案：B
新型数据中心算力提升赋能行动中，（ ）是指鼓励相关企业加快建设数字化云平台。 | A. 加快提升算力算效水平 | B. 强化产业数字化转型支撑能力 | C. 推动公共算力泛在应用 | 标准答案：B
根据《民法典》，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同应当采用（ ）形式。 | A. 书面形式 | B. 口头形式 | C. 其他形式 | 标准答案：A
互相关函数和两个信号相乘的前后次序（ ）。 | A. 有关 | B. 无关 | C. 二者关系不确定 | 标准答案：A
在光纤通信系统中，由于光纤的色散，会导致光脉冲（ ）。 | A. 消失 | B. 变窄 | C. 展宽 | 标准答案：C